| Форма № 1 |
| --- |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на загальнобудівельні роботи |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 747,843 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 2,8429 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 208,26 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,0 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “11 червня” 2020 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,52 | 6877,46 6058,97 | 818,49 304,53 | 3576 | 3151 | 425 158 | 102,0200 3,9000 | 53,05 2,03 |
| 2 | РН18-32-2 к=0,8 | Демонтаж покриттiв iз збiрних залiзобетонних плит прямокутних площею до 3 м2 | 100м3 | 3,5 | 44172,21 11775,60 | 32352,92 8774,91 | 154603 | 41215 | 113235 30712 | 180,5520 97,4442 | 631,93 341,05 |
|  |  | Роздiл 1. Поребрик для ФЕМ плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РН18-29-4 | Установлення бортових каменiв природних при iнших видах покриттiв | 100м | 1,25 | 24804,88 11457,70 | 432,19 147,83 | 31006 | 14322 | 540 185 | 180,5500 1,5620 | 225,69 1,95 |
| 4 | & С111-221- 2-113 варіант 1 | Камінь бортовий 1000х200х80мм | пм | 125 | 223,06 - | __-__ - | 27883 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 58889 | 14322 | 540 185 |  | 225,69 1,95 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 58889 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 44027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 14507 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7849 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 27,32 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3117 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 66738 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 66738 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Покриття ФЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,262 | 15683,45 15683,45 | __-__ - | 4109 | 4109 | __-__ - | 240,4700 - | 63 - |
| 6 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 2,62 | 1165,26 219,74 | 945,52 347,85 | 3053 | 576 | 2477 911 | 3,7000 4,4380 | 9,69 11,63 |
| 7 | РН1-14-1 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,262 | 5503,86 1374,84 | 4129,02 1701,55 | 1442 | 360 | 1082 446 | 21,0800 23,6555 | 5,52 6,2 |
| 8 | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 28,82 | 861,16 298,71 | 105,89 40,93 | 24819 | 8609 | 3052 1180 | 4,5800 0,5537 | 132 15,96 |
| 9 | РН18-47-3 | Улаштування основ пiд тротуари iз щебеню товщ.12см. | 100м2 | 2,62 | 3946,06 2834,44 | 1063,10 328,63 | 10339 | 7426 | 2785 861 | 43,8700 3,8545 | 114,94 10,1 |
| 10 | С1113-201 варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 0-40 мм, марка М200-300 | т | 64 | 532,67 - | __-__ - | 34091 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | РН18-49-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 2,62 | 8810,08 8618,65 | 130,78 52,97 | 23082 | 22581 | 343 139 | 119,8200 0,6603 | 313,93 1,73 |
| 12 | С1421-9656- 4 варіант 1 | Розчин для укладки ФЕМ РЦГ М100 Ж-1 ФЕМ | м3 | 15 | 1751,44 - | __-__ - | 26272 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | & С1426- 11789-2 варіант 2 | Тротуарна плитка ФЕМ | м2 | 264,62 | 392,30 - | __-__ - | 103810 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 231017 | 43661 | 9739 3537 |  | 639,08 45,62 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 231017 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 177617 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 47198 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 24171 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 80,51 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 9187 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 255188 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 255188 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Вуличне устаткування та озеленення території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РН18-83-1 | Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев та кущiв з квадратною грудкою землi в природному ґрунтi | 10 ям | 0,4 | 2930,90 2930,90 | __-__ - | 1172 | 1172 | __-__ - | 49,3500 - | 19,74 - |
| 15 | РН18-85-2 | Садiння дерев та кущiв з круглою грудкою землi розмiром 0,3х0,3 м вручну | 10шт | 0,4 | 1045,78 799,86 | 219,96 46,37 | 418 | 320 | 88 19 | 11,1200 0,6110 | 4,45 0,24 |
| 16 | С1429-14 варіант 1 | Саджанцi клена кулястого | шт | 4 | 2244,98 - | __-__ - | 8980 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | ---------- Лавки 4 шт------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РН18-61-1 | Установлення лавок | 100шт | 0,04 | 47699,93 32766,53 | 9995,01 1901,43 | 1908 | 1311 | 400 76 | 502,4000 24,6961 | 20,1 0,99 |
|  |  | ---------- Урни 4шт------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | РН18-61-1 | Установлення урн | 100шт | 0,04 | 47699,93 32766,53 | 9995,01 1901,43 | 1908 | 1311 | 400 76 | 502,4000 24,6961 | 20,1 0,99 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 14386 | 4114 | 888 171 |  | 64,39 2,22 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 14386 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9384 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4285 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2183 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 7,21 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 823 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 16569 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 16569 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 4. Освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,81 | 17870,45 17870,45 | __-__ - | 14475 | 14475 | __-__ - | 300,9000 - | 243,73 - |
| 20 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 (піщана підготовка) | 100 м3 | 0,15 | 10298,23 10298,23 | __-__ - | 1545 | 1545 | __-__ - | 173,4000 - | 26,01 - |
| 21 | РН1-7-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 (піщана підготовка) | 1000 м2 | 0,075 | 12750,51 12750,51 | __-__ - | 956 | 956 | __-__ - | 195,5000 - | 14,66 - |
| 22 | С1421-10634 варіант 1 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 16,5 | 405,26 - | __-__ - | 6687 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,81 | 10298,23 10298,23 | __-__ - | 8342 | 8342 | __-__ - | 173,4000 - | 140,45 - |
| 24 | М8-411-1 | Влаштування гофротруби, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм | 100 м | 0,37 | 3517,47 3441,13 | 61,94 29,00 | 1301 | 1273 | 23 11 | 47,8400 0,4032 | 17,7 0,15 |
| 25 | & С113- 1352-2 | Гофротруба ПВХ ду16мм | м | 4 | 24,54 - | __-__ - | 98 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | С113-1352 варіант 1 | Гофротруба зовнiшнiй дiаметр 40 мм | м | 33 | 32,70 - | __-__ - | 1079 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | М8-412-5 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 40 мм2 | 100 м | 0,37 | 1930,70 1496,14 | 125,77 48,64 | 714 | 554 | 47 18 | 20,8000 0,5775 | 7,7 0,21 |
| 28 | М8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,5 | 2925,78 1265,97 | 359,82 133,81 | 4389 | 1899 | 540 201 | 17,6000 1,5792 | 26,4 2,37 |
| 29 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,04 | 5402,42 1381,06 | 2200,34 688,75 | 216 | 55 | 88 28 | 19,2000 9,4105 | 0,77 0,38 |
| 30 | М8-148-2 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,08 | 2787,10 1726,32 | 491,10 189,94 | 223 | 138 | 39 15 | 24,0000 2,2550 | 1,92 0,18 |
| 31 | & 15096- 11321-3 варіант 1 | Кабель КВВГнгд 4х1,5мм | 1000м | 0,012 | 22088,50 - | __-__ - | 265 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | & 15096- 11321-10 варіант 1 | Кабель АВБбШв 4х16мм2 | 1000м | 0,15 | 39847,53 - | __-__ - | 5977 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | М8-143-5 | Укладання сигнальної стрічки | 100 м тр | 1,5 | 252,25 244,56 | 7,69 3,50 | 378 | 367 | 11 5 | 3,4000 0,0468 | 5,1 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | & С111- 1682-1С варіант 1 | Стрічка попереджувальна жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2,5-4,0 мм2 | м.п. | 150 | 5,30 - | __-__ - | 795 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | Е33-256-1 к=1,15 | Улаштування залiзобетонних монолiтних фундаментiв пiд опори | 100опор | 0,08 | 26521,06 26521,06 | __-__ - | 2122 | 2122 | __-__ - | 406,6400 - | 32,53 - |
| 36 | & С126- 1279-1-4 варіант 1 | Анкерна закладна | шт | 8 | 809,01 - | __-__ - | 6472 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | С1424-11603 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 8 | 2238,49 - | __-__ - | 17908 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | Е33-259-1 к=1,15 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 8 | 484,04 108,62 | 252,24 68,82 | 3872 | 869 | 2018 551 | 1,5640 0,8243 | 12,51 6,59 |
| 39 | & 290220- 3307-1 варіант 1 | Опора в комплекі із ліхтарем | шт | 8 | 14250,00 - | __-__ - | 114000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 191814 | 32595 | 2766 829 |  | 529,48 9,95 |
|  |  | Разом устаткування, грн. | 114000 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 4477 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. | 118477 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 77814 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 42453 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 33424 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 16523 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 53,32 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6085 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 94337 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 | 212814 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Супутні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 2,2 | 96,81 96,81 | __-__ - | 213 | 213 | __-__ - | 1,6300 - | 3,59 - |
| 41 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,2 | 128,83 - | 128,83 23,37 | 283 | - | 283 51 | __-__ 0,2870 | __-__ 0,63 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 496 | 213 | 283 51 |  | 3,59 0,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 496 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 264 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 146 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,51 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 58 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 642 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 | 642 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 654781 | 139271 | 127876 35643 |  | 2147,21 403,45 |
|  |  | Разом устаткування, грн. | 114000 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 4477 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. | 118477 |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 540781 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 273634 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 174914 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 88585 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 292,24 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 33346 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 629366 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 747843 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 2842,9 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 208260 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив ГАП_____________________________________Є.С. Кулик |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |